министерство образования и науки

российской федерации

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ И ПОЛЕВЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ГЕТЕРОНАНОСТРУКТУР

С КВАНТОВЫМИ ТОЧКАМИ InAs/GaAs

Практикум

Рекомендовано методической комиссией физического факультета для студентов ННГУ, обучающихся по направлению 210100.68 – «Электроника и наноэлектроника».

Нижний Новгород

2013

УДК 621.382

ББК 22.379

В-67

В-67	ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ И ПОЛЕВЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ГЕТЕРОНАНОСТРУКТУР С КВАНТОВЫМИ ТОЧКАМИ InAs/GaAs: Составители: Волкова Н.С., Горшков А.П., Филатов Д.О. Практикум. – Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2013. – 17 с.

Рецензент: старший научный сотрудник НИФТИ ННГУ,

кандидат физ.-мат. наук Н.В. Байдусь

В работе описаны физические основы возникновения фоточувствительности в области межзонного оптического поглощения квантовых точек InAs/GaAs, методика измерений зависимости фоточувствительности от температуры и электрического поля и способ определения из этих зависимостей электронных параметров квантовых точек.

Практикум предназначен для студентов физического факультета ННГУ, обучающихся по направлению 210100.68 – «Электроника и наноэлектроника».

Описание подготовлено при поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 − 2013 годы (соглашение с Министерством образования и науки № 14.B37.21.1945).

Ответственный за выпуск:

председатель методической комиссии

физического факультета ННГУ, к.ф.-м.н., доцент Сдобняков В.В.

УДК 621.382

ББК 22.379

Цель работы

Определение по температурным и полевым зависимостям фоточувствительности барьеров Шоттки к гетероструктуре с квантовыми точками InAs/GaAs(001) в области межзонного оптического поглощения квантовых точек высоты эмиссионного барьера для электронов, рекомбинационного времени жизни и сечения захвата электронов квантовыми точками, а также сравнительной эффективности различных механизмов эмиссии электронов с уровней размерного квантования в квантовых точках в матрицу полупроводника.

Аппаратура

Монохроматор с дифракционной решеткой, автоматизированная измерительная схема с селективным усилителем и синхронным детектором, управляющий компьютер.

Содержание работы

Измерение спектров фототока короткого замыкания барьера Шоттки к гетероструктуре с однослойным массивом квантовых точек InAs/GaAs(001) в диапазоне температур 77 – 300 K при нулевом напряжении смещения на барьере Шоттки. Измерение спектров фототока при 77 K при различных напряжениях смещения на барьере Шоттки. Обработка экспериментальных данных с целью определения электронных параметров квантовых точек.

Введение

Квантово-размерные структуры (КРС) с квантовыми точками (КТ) InAs/GaAs(001) занимают важное место в современной микро- и наноэлектронике. Применение таких структур в качестве активных областей электронных и оптоэлектронных устройств (светодиодов, лазеров, фотодетекторов, солнечных элементов, элементов памяти и др.) требует исследования не только энергетического спектра КРС, но и динамики носителей заряда в них. Наиболее часто для изучения динамики электронов и дырок в КРС используются измерения кинетики фотолюминесценции [1] и нестационарная спектроскопия глубоких уровней (НСГУ) [2]. Для этой цели также может быть применена фотоэлектрическая спектроскопия. Анализ температурных и полевых зависимостей фотоотклика позволяет получить информацию о механизмах эмиссии неравновесных носителей из квантово-размерных объектов и о соотношениях между временами жизни по отношению к процессам эмиссии, рекомбинации и межуровневой релаксации.

1. Исследуемые гетеронаноструктуры

В работе исследуются КРС с КТ InAs/GaAs(001), выращенные в НИФТИ ННГУ методом газофазной эпитаксии из металлорганических соединений (ГФЭ МОС) при атмосферном давлении водорода – газа носителя паров МОС. Схематическое изображение КРС приведено на рис. 1. На поверхности (001) монокристаллической подложки n+-GaAs при температуре 650˚C выращивается легированный кремнием буферный слой n-GaAs толщиной ≈ 0,6 мкм с концентрацией донорной примеси Nd  1016 см–3, затем при температуре 520˚C выращивается слой КТ InAs номинальной толщины  1,5 нм ( 5 монослоев). Заключительная операция выращивания – нанесение покровного слоя GaAs толщиной dc  30 нм при 520˚C. Повышение однородности массива КТ по размеру и составу достигается либо путем легирования структуры висмутом, либо путем подбора оптимального времени прерывания подачи реагентов в процессе роста слоя КТ.

Для формирования барьера Шоттки на поверхность КРС методом термического испарения в вакууме при температуре 100˚C наносится полупрозрачный выпрямляющий золотой контакт толщиной ~ 20 нм и площадью ~ 1 мм2. Омический контакт к буферному слою и подложке создается электроискровым вжиганием оловянной фольги.

смачивающий

слой InAs

подложка n-GaAs

буферный слой n-GaAs

КТ InAs

покровный слой GaAs

Рис. 1. Схематическое изображение квантово-размерной структуры с одиночным слоем КТ InAs в матрице GaAs

2. Фоточувствительность КРС и ее зависимость

от температуры и электрического поля

Если КРС, наряду с КТ, содержит потенциальный барьер (p–n переход, барьер Шоттки и т.п.), в условиях оптического возбуждения КРС в спектральной области межзонного оптического поглощения КТ могут возникать фототок и различные фотовольтаические эффекты [3]. Необходимым условием для возникновения фотоотклика является эмиссия фотовозбужденных электронов и дырок с уровней размерного квантования в КТ в матрицу полупроводника с последующим разделением в электрическом поле потенциального барьера. Эффективность эмиссии электронно-дырочных пар из КТ η зависит от соотношения времен жизни носителей по отношению к процессу эмиссии τe и конкурирующему с ней процессу рекомбинации τr:

| η=1τe1τe+1τr. | (1) |
| --- | --- |

Эмиссия носителей может происходить по трем механизмам [4]: надбарьерному термическому, туннельному и термоактивированному туннельному через промежуточный уровень возбуждения (рис. 2).

Рис. 2. Возможные механизмы эмиссии электрона из КТ, находящейся в электрическом поле с напряжённостью F потенциального барьера. 1 – туннельная эмиссия с уровня основного состояния E0, 2 – термоактивированная туннельная эмиссия с первого уровня возбуждения E1, 3 – термическая эмиссия с основного состояния через барьер, 4 – конкурирующие с эмиссионными рекомбинационные переходы

В случае термической активации фотовозбужденные носители получают дополнительную энергию, необходимую для преодоления потенциального барьера в КТ, за счет тепловых колебаний кристаллической решетки полупроводника. Скорость термической эмиссии электронов из КТ, как показано в [4], описывается выражением

| eaT=γng0g1T2σnexp−EakBT, | (2) |
| --- | --- |
| γn=46π3kB2h3MCm, | (3) |
| σn=σ∞exp−ΔEσkBT, | (4) |

где n – постоянная, не зависящая от температуры; m – эффективная масса электронов в GaAs; MС – число минимумов зоны проводимости; g0(g1) – вырождение пустого (заполненного) энергетического уровня; T – температура; n – сечение захвата электронов КТ;  – сечение захвата электронов КТ, экстраполированное к Т = ; Е – энергия активации сечения захвата; Еа – энергия активации, равная расстоянию от уровня размерного квантования до дна зоны проводимости (EC) матрицы; kB – постоянная Больцмана. Выражение (2) базируется на выражении для скорости термической эмиссии электронов с глубокого уровня ловушки в зону проводимости полупроводника [5]. Для КТ InAs/GaAs(001) температурной зависимостью n (4) можно пренебречь, поскольку E составляет всего несколько мэВ в широком диапазоне температур 70 – 350 К [4]. Величина , согласно данным НСГУ, составляет ~ 10–12 см2 [4] (в различных работах приводятся значения  310–12 см2 [6],  210–12 см2 [4], 10–11 – 10–12 см2 [7]).

Наиболее благоприятные условия для максимального выхода эмиссии пар и эффективности их разделения реализуются, когда квантово-размерный слой встроен непосредственно в область достаточно сильного электрического поля барьера. Во-первых, в этом случае уменьшается энергетический барьер выхода электронов и дырок из потенциальной ямы КРС в результате эффекта Пула-Френкеля: снижения высоты потенциального барьера в КТ в электрическом поле F на величину

| ΔEF=eFL2, | (5) |
| --- | --- |

где L – высота КТ (рис. 3). В случае квантовой точки высотой 5 нм в электрическом поле 50 кВ/см ∆E составляет  12 мэВ. Во-вторых, появляется возможность туннелирования носителей через этот сниженный в электрическом поле треугольный барьер (рис. 3). Скорость прямого туннелирования определяется выражением [4]

| et=πℏ2mL2exp−42mEb323eℏF, | (6) |
| --- | --- |

где m* – эффективная масса электронов в материале КТ InAs, m – эффективная масса электронов в материале барьера GaAs, Eb – высота туннельного потенциального барьера в КТ (рис. 3a). Экспонента в (6) представляет собой выражение для туннельной прозрачности треугольного барьера в квазиклассическом приближении.

| EC E1 E0 F Eb L (а) | EC E1 E0 F Eb Ea L (б) |
| --- | --- |

Рис. 3. Возможные механизмы эмиссии электрона из КТ, находящейся в относительно сильном (а) и слабом (б) электрическом поле. а – туннельная эмиссия электрона с уровня основного состояния Е0 в матрицу, б – термоактивированная туннельная эмиссия через возбужденное состояние Е1

В электрическом поле также важную роль играет механизм термоактивированной туннельной эмиссии через промежуточный уровень [4]. Его можно рассматривать как комбинацию двух процессов: термического заброса носителя на промежуточное состояние и последующего туннелирования через оставшийся треугольный барьер (рис. 3б). В этом случае скорость эмиссии для электронов имеет вид:

| eta=γng0g1T2σT,F=∞exp−EakBT⋅exp−42mEb323eℏF, | (7) |
| --- | --- |

где σT, F=∞ – сечение захвата при T, F =  ( 710–12 см2 для захвата электронов в основное состояние КТ [4]).

Результирующая скорость эмиссии ee и эффективное время эмиссии τe определяется выражением

| 1τe=ee=ea+et+eta. | (8) |
| --- | --- |

Роль каждого из механизмов эмиссии зависит от способа и условий выращивания КРС, температуры измерения и формы потенциального барьера в КТ, которую можно изменять приложением внешнего напряжения к структуре.

С процессами эмиссии неравновесных носителей конкурируют процессы излучательной (со временем жизни τri) и безызлучательной (τrd) рекомбинации, характеризуемые эффективным рекомбинационным временем жизни τr

| 1τr=1τri+1τrd. | (9) |
| --- | --- |

По литературным данным [8 – 10], в КТ InAs/GaAs(001) τr относительно слабо зависит от температуры и электрического поля. В структурах с относительно низкой концентрацией дефектов при низких температурах τr определяется только излучательной рекомбинацией и составляет ~ 1 нс [8]. В более дефектных структурах появляется дополнительный канал безызлучательной рекомбинации, что уменьшает результирующее рекомбинационное время жизни и, следовательно, вероятность эмиссии электронно-дырочных пар из квантово-размерного слоя.

Для полного анализа динамики неравновесных носителей в КРС необходимо учитывать процессы внутризонной межуровневой релаксации в квантово-размерных слоях. В отличие от объемных полупроводников и квазидвумерных систем, где основным механизмом релаксации является испускание оптических фононов [11], в КТ внутризонная релаксация носителей заряда может осуществляться по разным механизмам: многофононный механизм с участием продольных оптических и акустических фононов, многофононный механизм с участием дефектов, оже-процесс и др. [11]. Те или иные механизмы релаксации в КТ могут иметь разную эффективность в зависимости от геометрии КТ, числа носителей заряда в КТ, дефектности структуры, температуры. Релаксационные процессы в КТ InAs/GaAs обычно осуществляются весьма быстро за время ~ 1 – 7 пс [12].

Поскольку рекомбинационное время жизни слабо зависит от электрического поля и температуры, а эмиссионное, как следует из формул (2, 6, 7), может меняться на порядки величины, именно оно в основном определяет характер температурных и полевых зависимостей фоточувствительности КРС.

В [13] проведены исследования влияния электрического поля и температуры на процесс эмиссии неравновесных носителей из КТ InAs/GaAs(001), выращенных методом ГФЭ МОС. Энергетический спектр КРС изучался методом спектроскопии фототока в барьере Шоттки (спектроскопия ФБШ). На рис. 4 приведены спектральные зависимости фоточувствительности Shν, где hν – энергия кванта возбуждающего света, в области поглощения КТ при 77 K при различных значениях обратного смещения на барьере Шоттки Ub. При достаточно больших обратных смещениях наблюдаются хорошо выраженные пики от основного перехода в КТ (Е0) при hν  1,0 эВ и от первого возбужденного перехода (Е1) при hν  1,08 эВ. С ростом напряженности электрического поля в окрестности слоя КТ наблюдается красное смещение пиков фоточувствительности от КТ, обусловленное квантово-размерным эффектом Штарка.

Рис. 4. Влияние обратного смещения на барьере Шоттки на спектры фототока от КТ при 77 К. Ub, В: 1 – - 1,0; 2 – - 1,5; 3 – - 1,7; 4 – - 2,0; 5 – - 2,5; 6 – - 3.0.

Температурные зависимости фоточувствительности в области основного перехода в КТ при разных напряжениях на барьере Шоттки показаны на рис. 5. В отсутствие смещения на барьере Шоттки (кривая 1) при низких температурах (ниже 200 К) наблюдается сильное уменьшение эффективности эмиссии носителей из основного состояния КТ вплоть до полного ее исчезновения при температурах ниже 130 К, что свидетельствует о доминировании термоактивированного механизма эмиссии неравновесных носителей из КТ с энергией активации Ea  130 мэВ. Поскольку Ea примерно в 1,5 раза меньше высоты эмиссионного барьера для электронов в исследованных КТ, который по оценке составляет  200 мэВ, наиболее эффективно процесс эмиссии осуществляется путем термической активации электронов на промежуточное состояние с последующим туннелированием в матрицу.

При увеличении обратного смещения на барьере Шоттки происходит ослабление температурной зависимости фоточувствительности (кривые 2 – 6) в результате роста вклада в фоточувствительность механизма туннельной эмиссии, который при достаточно больших смещениях и низких температурах становится доминирующим, о чем свидетельствует появление участка, на котором фоточувствительность не зависит от температуры (кривые 4 – 6). При достаточно высоких температурах (выше 200 К), когда τe становится много меньше τr, на всех кривых достигается максимум фоточувствительности, при котором вероятность эмиссии пар из КТ приближается к единице (η  1). Качественно подобные зависимости эмиссии от напряженности поля и температуры наблюдались в p-i-n диодах на основе структур с КТ InAs/GaAs(001), выращенных молекулярно-пучковой эпитаксией [14, 15].

Рис. 5. Влияние электрического поля на температурную зависимость фоточувствительности в области основного перехода в КТ (h = 0.93 эВ при 300 К). Обратное смещение на барьере Шоттки Ub, В: 1 – 0, 2 – - 0.5, 3 – - 1, 4 – - 1.5, 5 – - 2, 6 – - 2.5.

3. Измерительная схема

Измерение фотоэлектрических спектров производится на автоматизированной экспериментальной установке, блок-схема которой показана на рис. 6. Источником монохроматического излучения служит светосильный монохроматор SpectraPro-500i или МДР-2 (на другой установке) с дифракционной решеткой 600 или 300 штрихов/мм. В качестве источника излучения используется галогеновая лампа, питаемая от стабилизированного источника тока. Излучение на выходе монохроматора модулируется дисковым модулятором с частотой ~ 100 Гц. Интенсивность падающего на образец излучения можно изменять при помощи калиброванных металлических сеток. Относительное распределение интенсивности излучения на выходе монохроматора Lhν, необходимое для определения фоточувствительности, определено с помощью калиброванных Ge, InGaAs и PbS фотодиодов. Регистрация сигнала проводится по стандартной селективной схеме с синхронным детектированием с использованием опорного сигнала от оптопары. Схема синхронного детектирования применяется для повышения отношения сигнал/шум. После первичной обработки сигнала в компьютере, которая заключается в делении его на интенсивность падающего излучения при заданном значении hν, на монитор выводится спектр фоточувствительности

| Shν=VphhνLhν, | (10) |
| --- | --- |

где Vphhν – величина измеряемого фотосигнала (фототок, фотоЭДС), Lhν – интенсивность освещения в произвольных единицах.

Рис. 6. Блок схема экспериментальной установки для измерений фотоэлектрических спектров

Для того чтобы форма спектра Shν не зависела от распределения энергии в спектре источника излучения, а определялась только свойствами исследуемого материала, необходимо, чтобы фотосигнал от исследуемой структуры Vphhν линейно зависел от интенсивности освещения Lhν. Это условие реализуется в режимах измерения фототока и малосигнальной фотоэдс [3]. В работе спектры фоточувствительности измеряются в режиме фототока (сопротивление нагрузки Rн << Rобр, где Rобр – сопротивление образца), который также позволяет изменять напряженность электрического поля в окрестности слоя КТ путем подачи на барьер Шоттки прямого или обратного смещения.

Для измерений температурной зависимости фотоэлектрических спектров образец, закрепленный на металлическом держателе, помещается в кварцевый сосуд Дьюара с жидким азотом. Нижняя часть держателя находится в жидком азоте, а верхняя – нагревается нихромовой спиралью, через которую пропускается электрический ток. Температура образца может изменяться в диапазоне 77 – 350 К. Для ее измерения используется термопара, помещенная рядом с образцом.

4. Анализ результатов измерений

В случае если доминирует туннельный механизм эмиссии электронов из КТ (этот случай обычно реализуется при низких температурах), τe≈τt=1/et. В этом случае, подставляя (6) в (1), имеем:

| 1η−1=τeτr=2mL2ℏπτrexp42mEb323eℏF. | (11) |
| --- | --- |

Прологарифмировав (11), получаем

| ln1η−1=ln2mL2ℏπτr+42mEb323eℏ⋅1F. | (12) |
| --- | --- |

Таким образом, зависимость ln(1/ – 1) от 1/F (12) является линейной функцией вида y = b0 + b1x, где

| y=ln1η−1, x=1F, | (12) |
| --- | --- |
| b0=ln2mL2πℏτr, b1=42mEb323eℏ. | (13) |

Построив зависимость ln(1/ – 1) от 1/F и определив методом наименьших квадратов коэффициенты b0 и b1, можно определить τr и Еb по формулам:

| Eb=3eℏb142m23, | (14) |
| --- | --- |
| τr=2mL2πℏexpb0. | (15) |

Для определения зависимости (F) из зависимости S(Ub) необходимо, чтобы последняя испытывала насыщение при увеличении Ub, что соответствует случаю 100% туннельной эмиссии электронов из КТ (  1), и стремилась к значению Ssat. В этом случае можно положить

| ηUb=SUbSsat. | (16) |
| --- | --- |

Напряжённость электрического поля в окрестности КТ можно определить по формуле Шоттки:

| F=eNdεε0l0−dc, l0=2εε0ϕ0+UbeNd, | (17) |
| --- | --- |

где ε0 – электрическая постоянная, ε – диэлектрическая проницаемость материала полупроводниковой матрицы (GaAs), l0 – ширина области пространственного заряда в GaAs, ϕ0 – высота барьера.

В случае если доминирует термоактивационный механизм эмиссии электронов из КТ (этот случай обычно реализуется при повышенных температурах и Ub = 0), τe≈τa=1/ea. В этом случае, подставляя (2) и (3) в (1), имеем:

| 1η−1=τaτr=g1h346π3MCmg0kB2σnτrT2expEakBT. | (18) |
| --- | --- |

Логарифмируя (16), получаем

| ln1η−1T2=lng1h346π3MCmg0kB2σnτr+EakB⋅1T. | (19) |
| --- | --- |

Таким образом, зависимость ln(1/ – 1)Т2 от 1/Т (19) является линейной функцией вида y = а0 + а1x, где

| y=ln1η−1T2, x=1T, | (20) |
| --- | --- |
| a0=lng1h346π3MCmg0kB2σnτr, a1=EakB . | (21) |

Построив зависимость ln(1/ – 1)Т2 от 1/Т и определив методом наименьших квадратов коэффициенты а0 и а1, можно определить σn и Еа по формулам:

| Ea=kBa1, | (22) |
| --- | --- |
| σn=g1h346π3MCmg0kB2τrexpa0, | (23) |

используя значение τr, полученное из полевой зависимости фоточувствительности КТ по формуле (15).

Для определения температурной зависимости  из температурной зависимости фоточувствительности необходимо, чтобы последняя испытывала насыщение при увеличении температуры, что соответствует случаю 100% термической эмиссии электронов из КТ (  1). В этом случае можно положить

| ηT=STSsat, | (24) |
| --- | --- |

где Ssat – значение насыщения зависимости S(Т).

5. Задание

1. Измерить полевую (при 77 К) и температурную (при напряжении обратного смещения Ub = 0) зависимости фототока барьера Шоттки к гетероструктуре с КТ InAs/GaAs(001) в спектральной области межзонного оптического поглощения КТ.

2. Провести математическую обработку результатов измерений. Построить серию спектров фоточувствительности (77 К) при различных значениях Ub и серию спектров фоточувствительности (Ub = 0) при различных температурах. Из полученных данных, построить графики зависимостей (Ub) при 77 K в спрямляющих координатах ln(1/ – 1) от 1/F и (Т) при Ub = 0 в спрямляющих координатах ln(1/ – 1)Т2 от 1/Т для основного перехода и первого перехода между возбуждёнными состояниями в КТ. Методом наименьших квадратов определить параметры линейной регрессии a0, a1, b0 и b1.

4. Из данных регрессионного анализа определить параметры Ea, Eb, n и r. Сравнить полученные данные с литературными. Сформулировать выводы о доминирующих механизмах эмиссии электронов из КТ при различных условиях (напряжение обратного смещения, температура).

6. Порядок выполнения работы

1. Собрать измерительную ячейку. Для этого установить образец в держатель, соединить омический и выпрямляющий контакты на образце с пружинными электродами ячейки.

2. Установить держатель образца в сосуд Дьюара. Заполнить сосуд Дьюара жидким азотом до уровня окна в сосуде Дьюара. Дождаться установления температуры образца 77 К, контролируя температуру образца при помощи цифрового термопарного термометра.

3. Включить питание лампы накаливания и модулятор. Установить длину волны излучения, выходящего из выходной щели монохроматора,  = (800  5) нм, соответствующей области собственного поглощения GaAs (77 К). Добиться максимальной величины фотоэлектрического сигнала, фокусируя выходящее из монохроматора излучение на образец.

4. Измерить серию спектров фототока барьера Шоттки гетероструктуры c КТ InAs/GaAs при 77 К в спектральной области межзонного поглощения КТ InAs ( = 0,8 ÷ 1,5 мкм) при различных значениях напряжения обратного смещения на барьере Шоттки Ub.

5. Включить нагревательный элемент держателя образца. В процессе увеличения температуры образца от 77 до 350 К измерить серию спектров фототока короткого замыкания барьера Шоттки гетероструктуры c КТ InAs/GaAs при Ub = 0 в спектральной области межзонного поглощения КТ InAs ( = 0,8 ÷ 1,5 мкм).

7. Методические указания

1. Перед выполнением работы необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации экспериментальной установки, включая инструкцию пользователя программного обеспечения для управления экспериментальной установкой.

2. При измерении полевой зависимости спектров фоточувствительности следует увеличивать Ub до насыщения фоточувствительности в спектральной области собственного межзонного поглощения КТ. При этом следует повышать Ub выше 90% значения напряжения лавинного пробоя барьера Шоттки. Количество значащих точек на полевой зависимости фоточувствительности должно быть не менее 7 ÷ 10.

3. При измерении температурной зависимости спектров фоточувствительности интервал температур между измерениями спектров следует выбирать равным 20 ÷ 30 К.

8. Требования техники безопасности

1. Эксплуатацию экспериментальной установки проводить в соответствии с ПТЭ и ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей с напряжением до 1000 В (утв. Госэнергонадзором 31 марта 1992 г.).

2. К выполнению лабораторной работы допускаются студенты, прошедшие инструктаж по ПТЭ и ПТБ электроустановок потребителей с напряжением до 1000 В.

3. К работе с жидким азотом и сосудами Дьюара студенты, выполняющие лабораторный практикум, не допускаются. Заполнение сосуда Дьюара жидким азотом производит учебно-вспомогательный персонал лаборатории, прошедший обучение и инструктаж по технике безопасности по использовании криогенных жидкостей и криогенного оборудования.

9. Контрольные вопросы

1. Роль эмиссии фотовозбуждённых носителей из КТ в механизме фотоэлектрических эффектов в КРС.

2. Механизмы эмиссии фотовозбуждённых электронов и дырок из КТ: туннельный, термоактивационный и смешанный.

3. Температурная и полевая зависимости фоточувствительности КРС с КТ InAs/GaAs при фотовозбуждении в спектральной области межзонного оптического поглощения в КТ.

4. Нарушение теплового равновесия в КТ при межзонном фотовозбуждении: причины, условия и влияние на спектры фоточувствительности. Роль межуровневой релаксации носителей.

5. Поясните схему эксперимента и порядок выполнения работы.

6. Поясните алгоритм математической обработки результатов измерений.

Литература

- Buckle P. D. Photoluminescence decay time measurements from self-organized InAs/GaAs quantum dots / P. D. Buckle, P. Dawson, S. A. Hall et al. // J. Appl. Phys. – 1999. – Vol. 86, №5. – P. 2555 – 2562.

- Ilchenko V. V. Deep level transient spectroscopy characterization of InAs self-assembled quantum dots / V. V. Ilchenko, S. D. Lin, C. P. Lee et al. // J. Appl. Phys. – 2001. – Vol. 89, №2. – P. 1172 – 1174.

- Карпович И.А., Филатов Д.О. Фотоэлектрическая диагностика квантово-размерных гетеронаноструктур: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – Нижний Новгород: Изд. ННГУ, 2010. – 98 с.

- Geller M. Investigation of carrier dynamics in self-organized quantum dots for memory devices – Ph.D. thesis. Technical University of Berlin, 2007. – 140 p.

- Lang D. V. Deep-level transient spectroscopy: A new method to characterize traps in semiconductors / D. V. Lang // J. Appl. Phys. – 1974. – Vol. 45, №7. – P. 3023 – 3032.

- Kapteyn C. M. A. Hole and electron emission from InAs quantum dots / C. M. A. Kapteyn, M. Lion, R. Heitz et al. // Appl. Phys. Lett. – 2000. – Vol. 76, №12. – P. 1573 – 1575.

- Engström O. Electron capture cross sections of InAs/GaAs quantum dots / O. Engström, M. Kaniewska, Y. Fu et al. // Appl Phys. Lett. – 2004. – Vol. 85, №14. – P. 2908 – 2910.

- Yang W. Effect of carrier emission and retrapping on luminescence time decays in InAs/GaAs quantum dots / W. Yang, R. R. Lowe-Webb, H. Lee et al. // Phys. Rev. B – 1997. – Vol. 56, №20. – P. 13314 – 13320.

- Miyazawa T. Electric field modulation of exciton recombination in InAs/GaAs quantum dots emitting at 1.3 μm / T. Miyazawa, T. Nakaoka, T. Usuki et al. // J. Appl. Phys. – 2008. – Vol. 104, №1. – P.013504-8.

- Harbord E. Radiative lifetimes in undoped and p-doped InAs/GaAs quantum dots / E. Harbord, P. Spencer, E. Clarke et al. // Phys. Rev. B. – 2009. – Vol. 80, №19. – P. 195312-6.

- Федоров А.В., Рухленко И.Д., Баранов А.В., Кручинин С.Ю. Оптические свойства полупроводниковых квантовых точек / СПб.: Наука, 2011. – 188 с.

- Narvaez G. A. Carrier relaxation mechanisms in self-assembled (In, Ga)As/GaAs quantum dots: Efficient P → S Auger relaxation of electrons / G. A. Narvaez, G. Bester, A. Zunger // Phys. Rev. B. – 2006. – Vol. 74, №7. – P. 075403-7.

- Горшков А. П. Влияние электрического поля, температуры, дефектообразования на процесс эмиссии неравновесных носителей из квантовых точек InAs/GaAs / А. П. Горшков, И. А. Карпович, Н. С. Волкова // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – 2012. – №6. – С. 59 – 61.

- Fry P. W. Photocurrent spectroscopy of InAs/GaAs self-assembled quantum dots / P. W. Fry, I. E. Itskevich, S. R. Parnell et al. // Phys. Rev. B. – 2000. – V. 62, №24. – P. 16784 – 16791.

- Шаталина Е. С. Анализ механизмов эмиссии носителей в p–i–n-структурах с квантовыми точками In(Ga)As / Е. С. Шаталина, С. А. Блохин, А. М. Надточий и др. // ФТП. – 2010. – Т. 44, №10. – С. 1352 – 1356.

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ И ПОЛЕВЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ГЕТЕРОНАНОСТРУКТУР

С КВАНТОВЫМИ ТОЧКАМИ InAs/GaAs

Практикум

Составители:

Наталья Сергеевна Волкова

Алексей Павлович Горшков

Дмитрий Олегович Филатов

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»

603950, Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23.

Подписано в печать                         Формат 60х84116.

Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура Таймс.

Усл. печ. л.   . Уч.-изд. л.   .

Заказ №           . Тираж      экз.

Отпечатано в типографии Нижегородского государственного университета

им. Н.И. Лобачевского

603600, г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, 37

Лицензия ПД №18-0099 от 14.05.01