- Краткое наименование

Эффект химической модификации антител и антигенов

- Развернутое наименование. Повышение чувствительности иммунологической реакции антиген-антитело путем химической модификации одного из участников взаимодействия.

3. Тип.

Естественно-научный эффект

4. Сущность.

Антитела, являющиеся сывороточными белками и называемые иммуноглобулинами, способны в помощью активных центров специфически взаимодействовать с чужеродными для организма сединениями (антигенами), образовывая состоящие из множества молекул антигена и антител иммунные комплексы. Такие комплексы в очень низких концентрациях ( 1-1000 пг/мл) могут быть зарегистрированы с помощью химической модификации антитела или антигена.

С количественной стороны специфичность взаимодействия антиген-антитело характеризуется через аффинность антител или равновесную константу образования иммунного комплекса. В простейшем случае взаимодействие одного центра связывания антитела с антигеном может быть представлена схемой

k1

AГ + AТ                                             АГ-АТ,

k-1

где АГ - свободный антиген; АТ - свободное антитело; АГ-АТ - комплекс антиген-антитело; k1  и k-1 - константы скоростей ассоциации и диссоциации комплекса, соответственно.

С учетом закона действующих масс в условиях равновесия можно записать

k1[АГ][AT]=k-1[АГ-АТ],

где [АГ], [AT], [АГ-АТ] - равновесные концентрации АГ, АТ и комплекса АГ-АТ

Взаимодействие антигена с общей популяцией антител, существующих в крови при формировании гуморального иммунного ответа на антиген, может быть представлено в следующем виде:

kn

АГ + АТn                         АГ-АТn

[АГ-АТn]

K=

[АГ].[АТn]

Зависимость концентрации образующегося комплкса [АГ-АТ] от концентрации антигена представлена на рис. 1.

[АГ-АТ]

[AT]

[АГ]

Образование крупных агрегатов [ АГ-АТ ]n может быть в отдельных случаях зарегистрировано визуально в виде реципитататов, однако в таких случаях необходимы большие количества взаимодействующих компонентов.

Конъюгация антител или антигенов с флуоресцентной, радиактивной, ферментной меткой позволяет регистрировать образование комплексов АТ-АГ при концентрациях взаимодействующих компонентов, значительно меньших, чем в реакции преципитации, сопровождающейся образованием крупных белковых агрегатов.

При проведении реакции АТ + АГ на границе раздела твердой и жидкой фаз, один из компонентов, например антиген, может быть сорбирован на твердой фазе. В таком случае добавление меченых антител приведет также к их иммобилизации на твердой фазе за счет образования комплексов [АГ-АТ ]. Не связавшиеся с сорбированным на твердой фазе антигеном меченые антитела легко могут быть удалены из реакционной смеси.

Зависимость интенсивности твердофазной реакции от концентрации антигена при постоянной концентрации меченых антител представлена на рис. 2.

I

[АГ]

I - интенсивность реакции

[АГ] - концентрация антигена

Оптимум взаимодействия АГ и АТ лежит в интервале значений рН от 6,0 до 8,0 и в интервале температур от 20 до 37 оС.

Применение меченых антител и антигенов в твердофазном методе позволяет количественно определять биомолекулы в концентрациях до 1 пг/мл.

5. Разделы естественных наук, к которым относится эффект: иммунобиотехнология

6. Ключевые слова. Антиген, антитело, иммунный комплекс,  иммуноферментный анализ, иммунофлуоресценция.

7. Формализованное описание.

1.Входная система.

Объект 1. Наименование: модифицированные (меченые) антитела

Обозначение : АТ*

Характеристики :

Вещественный объект/раствор меченых антител

рН раствора АТ* - 6,0 - 8,0

Температура раствора АТ* - 20-37 оС

Объект 2. Наименование: антиген

Обозначение : АГ

Характеристики :

Вещественный объект/антиген

рН раствора АГ - 6,0 - 8,0

Температура раствора АГ - 20-37 оС

Концентрация АГ - 1 - 1000 пг/мл

2. Выходная система.

Объект 1.

Наименование : комплекс АГ-АТ*

Характеристики:

Вещественный объект/иммуный комплекс АГ-АТ*

рН раствора  - 6,0 - 8,0

Температура раствора  - 20-37 оС

Концентрация комплекса АГ-АТ* - 1 - 1000 пг/мл

Объект 2.

Наименование : интенсивность сигнала

Характеристики :

Невещественный объект/интенсивность реакции I

Отсутствует при использовании немодифицированных АТ

Повышается с увеличением концентрации АГ при постоянной концентрации АТ*

3. Причины :

Специфическое взаимодействие активных центров АТ* с АГ

4. Следствия :

Возможность детекции АГ в концентрациях 1 - 1000 пг/мл с помощью АТ*

5. Отношения между элементами входной и выходной систем :

АТ* + АГ             АТ*-АГ

6. Зависимости следствий от причин:

АТ*              I  

АТ*              I

АГ                 I

АТ*-АГ         I

АТ*                              I

АГ                                 I

АТ*-АГ                        I

8. Схемы.

А                                                             Б

о  о о о о о о                                                 ¥

+  о  о  о о о  о                                         +  ¥    ¥

Твердая фаза

Антиген

Антиген, сорбированный на твердой фазе

Антитела, меченые ферментом

о о о  о о о о                                                ¥

+    ° ° °           ·  ·  ·

° ° °             ·  ·  ·

° ° °           ·  ·  ·

Субстрат                                  Окрашенный

для                                            продукт

фермента                                  реакции

В               Г                Д

Рисунок 3

На рисунке 3 изображена простейшая схема количественного определения концентрации антигена в исследуемом растворе. Антиген сорбируют на твердую фазу (А). В зависимости от концентрации антигена с твердой фазой связывается разное количество антигена. После отмывания несвязавшегося материала в реакционную смесь добавляют избыток антител, меченых ферментом (Б). Происходит образование комплеса АГ-АТ*. С помощью промывания удаляется несвязавшийся материал (В) и добавляется субстрат фермента (Г), способный при превращении в продукт реакции менять цвет раствора. В зависимости от количества сорбированного антигена, а соответственно от количества связавшегося с твердой фазой фермента, с разной скоростью образуется окрашенный продукт. По интенсивности образования окрашенного продукта судят о концентрации тестируемого антигена.

9. Временные характеристики :

Время сорбции антигена - 16-18 часов

Время инкубации меченых антител с сорбированным

антигеном - 60 мин

Время проведения ферментативной реакции - 15-20 мин.

10. Технические реализации.

Техническая реализация - иммунодиагностические наборы, основанные на твердофазном гетерогенном иммуноферментном анализе, предназначенные для выявления и/или количественного определения антигенов и антител разной природы.

Техническая реализация - иммунодиагностические флуоресцирующие антитела, предназначенные для идентификации различного рода бактериальных и животных клеток по наличию на их поверхности специфических антигенов (маркеров клеток)

11. Примеры использования в технике

Иммуноферментные тест-системы используют в медицине для определения маркеров социально-значимых инфекций, таких как вирусные гепатиты А, В, С, D, Е, ВИЧ-инфекция, сифилис и другие). Кровь доноров, используемая для переливания, в обязательном порядке проходит тестирование на станциях переливания на наличие маркеров вирусных гепатитов В и С, ВИЧ-инфекции и сифилиса. При этом  разных случаях определяются либо антигены инфекционных агентов (гепатит В), либо антитела против белков инфекционных агентов (гепатит С, ВИЧ-инфекция, сифилис). Тест-системы представляют собой наборы реагентов, включающие все необходимое для проведения диагностической иммуноферментной реакции. Положительный результат регистрируется или визуально или спектрофотометрически.

Флуоресцентно-меченные моноклональные антитела, направлены против дифференцировочных антигенов клеток крови и предназначены для оценки состояния клеточного иммунитета и иммунодиагностики лейкозов.  Результат регистрируется с помощью люминесцентного микроскопа по специфическому окрашиванию антиген-положительных клеток.

12. Источники информации.

- Ройт А. Иммунология. М.: Мир, 2000. С. 156-185.

- Егоров А.М., Осипов А.П., Дзантиев Б.Б., Гаврилова Е.М. Теория и практика иммуноферментного анализа. М.: Высшая школа, 1991, С. 33-265.

13. Эксперт, подготовивший описание.

Новиков Виктор Владимирович, докт. биол. наук., профессор

Дата составления описания - 16 ноября 2001 г.